## （注意事項）
「主要な居室等に特化した改修工事」の『部分評点計算書』
【注意事項】
・本計算書は大江町建築奨励事業補助金における対象工事のうち、主要な居室等に特化して耐震性を向上させる改修
工事について「部分耐震改修工事に係る技術基準」に基づく『部分評点』を計算するためのものです。
・大江町建築奨励事業補助金の交付を受ける以外の目的では利用できません。
・部分評点の計算にあたっては、別途、改修計画に基づく耐震診断が必要です。耐震診断実施後、本計算書へ必要項目の
入力を行ってください。
【適用範囲】
・本計算書の適用範囲は、在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で、階数３階建てまでとします。
・木造と他の構造の混構造建建築物、丸太組構法、プレハブ工法の住宅には適用できません。
【計算書の入力】
・本計算書は「部分評点計算書」と「補強図面貼付用紙」で構成します。
・「部分評点計算書」は、必要事項を入力セルに入力して部分評点を算定してください。
・「補強図面貼付用紙」には、補強後の平面図を貼り付けてください。その際、主要な居室等の部分を明示し、当該部分を
構成する壁構面の壁仕様番号を記載し、部分評点算出書に記載した壁仕様番号と対応させてください。
【提出書類等】
①部分評点計算書（部分評点が1.5以上であること）
②補強図面
③現況の耐震診断書
④部分耐震改修計画の耐震診断書（現況の上部構造評点を下回らないこと）
【参考】
部分耐震改修のうち「主要な居室等に特化して行う改修工事」に係る基準の概要
〇居室単位での耐震改修の基準
・主要な居室等に限定して耐震改修を行い、地震により圧壊に至らず、生存できる空間の確保が可能と考えられる性能を確保する
ことを目的とします。
・主要な居室等の改修を行い、改修部分の部分評点が1.5以上とするものを補助対象工事とします。
・主要な居室等の改修を行った結果、住宅全体の上部構造評点が改修前を下回るものは補助対象外です。
・主要な居室等は避難上有効な開口部（掃出し窓等）を有する１階にある部分とします。
・主要な居室等については、1.2ｍ以上の家具等の転倒防止対策をする必要があります。
※主要な居室等：寝室や居間など滞在時間が長い居室を含む部分
〇部分評点の計算方法
・主要な居室等の部分評点は、一般診断法に準じて、X方向及びＹ方向について、次の式により計算します。
部分評点＝『部分保有耐力』／『部分必要耐力』
部分必要耐力
耐震診断における一般診断法（精算法）に準じて、主要な居室等の面積に応じた地震に対する耐力を計算します。
部分保有耐力
耐震診断における一般診断法に準じて、主要な居室等の壁等の耐力、住宅全体の耐力要素の配置や劣化度による
低減係数等に応じた保有耐力を計算します。なお、劣化低減係数は0.9とし、劣化部材は必要な補修を行います。

## （部分評点計算書）
部分評点計算書
|  |  | ：入力セル | [14 empty] | 建物名称 | ○○邸
[18 empty] | 所在地 | 大江町大字
[18 empty] | 作成者 | ○○ ○○
１．建物概要
| 建物仕様 | [6 empty] | 地盤状況割増 |  |  |  |  | 非常に悪い地盤 |  |  |  |  | １階床面積 | [5 empty] | ㎡
| 建物階数 | [6 empty] | 形状割増 | [9 empty] | ２階床面積 | [5 empty] | ㎡
| 基礎仕様 | [6 empty] | 劣化度による低減係数 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | ３階床面積 | [5 empty] | ㎡
| 接合部仕様 | [6 empty] | 耐力配置等による低減係数※１ |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 延床面積 |  |  | 0 |  |  | ㎡
| 積雪深 | [5 empty] | ｍ | [5 empty] | Y |  |  |  |  | 主要な居室等の床面積 | [5 empty] | ㎡
※１：配置低減係数は住宅全体の耐震診断結果（補強計画）から転記願います。
２．部分必要耐力の計算
| 主要な 居室等の 床面積(㎡) | × | （ | 床面積あたりの必要耐力(kN/㎡) | × | QKfl1･3 （１階係数） |  |  | ＋ | 積雪用必要 耐力(kN/㎡) |  |  | ） | × | 地震地域係数Z |  | × | 地盤による 割増係数(α) | × | 形状 割増係数(β) |  | ＝ | 部分必要耐力 (kN)
| 0 | × | （ | #N/A | × | #N/A |  |  | ＋ | 0 |  |  | ） | × | 0.9 |  | × | 1.3 | × | 不適切な入力 |  | ＝ | #N/A
３．主要な居室等を構成する壁・柱の耐力計算※２
| X方向 | [12 empty] | Y方向
| 種類 |  |  | 要素番号 |  |  | 壁・柱の耐力 | [6 empty] | 種類 |  |  |  | 要素番号 |  |  | 壁・柱の耐力
| 無開口壁の耐力 （Qw） | [10 empty] | kN |  | 無開口壁の耐力 （Qw） | [9 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
| その他の 耐力要素の耐力（Qe） | [10 empty] | kN |  | その他の 耐力要素の耐力（Qe） | [9 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
| X方向合計（Qu） | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | kN |  | Ｙ方向合計（Qu） | [6 empty] | 0 |  |  | kN
※２：壁・柱の耐力は住宅全体の耐震診断結果（補強計画）から転記願います。
４．部分保有耐力の計算
|  |  | 主要な居室等の 壁・柱の耐力(kN) |  | × | 耐力配置等による低減係数(eKfl) |  |  |  | × | 劣化度による低減係数(dK) |  |  |  | ＝ | 部分保有耐力 (kN)
| X方向 |  | 0 |  | × | 0 |  |  |  | × | 0.9 |  |  |  | ＝ | 0
| Y方向 |  | 0 |  | × | 0 |  |  |  | × | 0.9 |  |  |  | ＝ | 0
５．部分評点の計算
|  |  | 部分保有耐力 (kN) |  | ÷ | 部分必要耐力 (kN) |  |  |  | ＝ | 部分評点 |  |  |  | 判定
| X方向 |  | 0 |  | ÷ | #N/A |  |  |  | ＝ | #N/A |  |  |  | #N/A
| Y方向 |  | 0 |  | ÷ | #N/A |  |  |  | ＝ | #N/A |  |  |  | #N/A

## （補強図面貼付用紙）
補強図面
・このシートには補強後の平面図を貼り付けてください。
・図面には「主要な居室等」の部分を明示し、当該部分を構成する壁構面の壁仕様番号を記載し、部分評点計算書に記載した
壁仕様番号と対応させてください。

## （参照）
床面積あたりの必要耐力(kN/㎡)（精算法）
| 平屋建て | ２階建て | ３階建て | K１ | K3
軽い建物 | 0.28 | 0.72 | 1.16 | 0.40+0.60Rf1 | （0.25+0.75×Rf1）×（0.65＋0.35×Rf2）
重い建物 | 0.4 | 0.92 | 1.44 | 0.40+0.60Rf1 | （0.25+0.75×Rf1）×（0.65＋0.35×Rf2）
非常に重い建物 | 0.64 | 1.22 | 1.8 | 0.53+0.47Rf1 | （0.36+0.64×Rf1）×（0.68＋0.32×Rf2）
Rf1：１階床面積に対する２階床面積の割合 Rf2：２階床面積に対する３階床面積の割合
QKfl1･3 | 平屋建て | ２階建て | ３階建て
軽い建物 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
重い建物 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
非常に重い建物 |  | #DIV/0! | #DIV/0!